温县公安局交通管理业务装备集中采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：温交易[2014] 155号

（二标段）

招   标   人：温县公安局

招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司

日        期： 二〇一四年八月

温县公安局关于交通管理业务装备集中采购项目

竞争性谈判公告

河南卓越工程管理有限公司受温县公安局的委托，对温县公安局交通管理业务装备集中采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合相应资格条件的供应商参加谈判。

一、项目概况

1、项目名称： 温县公安局交通管理业务装备集中采购项目

2、项目编号：温交易【2014】155 号

3、谈判组织人 ：温县公安局

4、谈判范围：取暖设备、地面互动系统、投影仪等

5、供货期限：30日历天

6、工程地点：温县

7、标段划分：本次招标项目共划分为二个标段

第一标段：空调设备

第二标段：地面互动系统、投影仪等

二、投标供应商资格要求

1、投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、一标段投标单位具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本），投标人必须是空调制造商或制造商出具专项授权的经销商，并出具企业法定代表人证书（或其委托代理人的委托书及本人身份证）。

二标段投标单位具有独立法人资格，有良好的商业信誉和完善的售后服务体系的经销商； 具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）；所提供的产品是全新的、符合国家质量标准和行业质量标准要求；所供产品均由正规厂家生产，有产品质量合格证和良好的售后服务承诺。

三、竞争性谈判文件及工程量清单的获取

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于 2014年9月 4 日9时00分前在《河南政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300 元/份，开标前交纳。

四、竞争性谈判保证金

竞争性谈判保证金：一标段：贰仟元人民币，开标前现金缴纳；

二标段：贰仟伍佰元人民币，开标前现金缴纳。

五、竞争性谈判响应性文件的递交

竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2014年9月 4 日9时00分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。供应商参加谈判会议须出示的证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、企业法定代表人证书或法定代表人有效委托书及本人身份证（注：以上均为原件）。

六、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》和《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

七、联系方式

招标人：温县公安局

联系人： 吴先生

电  话： 18339133896

招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司

联系人：杨先生

电  话： 13782665202

监督单位:

温县政府采购管理办公室          电   话：0391—6197778

2014年8月29日

一、谈判须知表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 温县公安局 |
| 2 | 代理机构 | 河南卓越工程管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县公安局交通管理业务装备集中采购项目（二标段） |
| 4 | 预算价 | 222750元 |
| 5 | 质量 | - 合格 |
| 6 | 供货期 | - 30日历天 |
| 7 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 8 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式:现金 投标保证金的金额：贰仟伍佰元整。 递交时间：开标前现金缴纳，请自带信封。 2、未按本规定和要求提交投标保证金的，招标人有权拒收其投标文件； 3、未中标投标人的投标保证金在开标结束后现场退还；中标投标人的保证金在与招标人签订合同后退还。 |
| 9 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数陆份，响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 10 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标法人公章和法定代表人印章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （项目编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，招标人不予接受。 |
| 11 | 开标时间及地点 | 2014年9月 4 日9时00分（北京时间） 温县公共资源交易中心开标厅（黄河西路366号） |
| 12 | 其他要求 | （以下证件为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） - 法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法定代表人授权委托书原件及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）。 |

## 招标项目内容和参数及服务要求

项目名称：温县公安局交通管理业务装备集中采购项目（二标段）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数附后 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 后附 | 套 | 2 |
| 2 | 地面互动系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 醉驾眼镜 |  | 个 | 2 |
| 4 | 安全带碰撞实验设备. |  | 套 | 1 |
| 5 | 汽车模拟驾驶机 | 三屏一体机 | 台 | 1 |
| 6 | 汽车模拟驾驶机 | 单屏一体机 | 台 | 1 |
| 7 | 摩托车模拟驾驶机 | 单屏一体机 | 台 | 1 |
| 8 | 心脏按压床及橡胶人 |  | 套 | 1 |
| 9 | 投影仪 |  | 套 | 3 |
| 10 | 卡扣高清抓拍摄像机 | 300万像素 | 台 | 2 |
| 11 | 电子警察高清抓拍摄像机 | 300万像素 | 台 | 2 |

各设备具体参数如下：

一、LED显示屏具体规格如下：

  - 箱体尺寸为3M*2M高，厚度为20CM,板子为P10，单红色全户外，每块板子为32CM*16CM高,无线模块接收器，箱体左右边为3CM，上下边为4CM；

  - 两边柱子为20CM*20CM镀锌方管，每根6米高（离地），地下预埋件1米宽*1米长*1.5米深，水泥灌浇预制，上下钢板预埋螺丝连接。

二、汽车模拟驾驶机：

1.CLT-330(三屏)

2.CLT-236B（单屏）

三、投影仪：

产品类型教育投影机

投影技术3LCD

显示芯片0.55英寸

投影机特性互动

亮度2600流明

对比度3000:1

标准分辨率XGA（1024*768）

光源类型超高压汞灯

灯泡功率200W

灯泡寿命4000小时

投影参数

变焦方式手动变焦

聚集方式手动聚焦

变焦比1.2倍光学变焦

光圈范围F=1.58-1.72

实际焦距f=16.9-20.28mm

投影距离0.9-10.8m

投影尺寸30-300英寸

屏幕比例4:3

色彩数目1677万色

梯形校正水平，垂直：±30度

扬声器2W

直接开机是

开机时间约5秒

关机时间0 秒（关机后风扇立即停转）

接口参数

输入端子视频：1×D-sub 15-pin

四、摄像机：

高清卡口抓拍单元	采用1/1.8英寸300万像素逐行扫描CCD智能高清摄像机；分辨率：2048(H)×1536(V)；内部配置：4718防护罩(防尘、防水滴面板)，内置LED补光，支持H.264码流输出；支持断网时本地SD卡存储，触发输入：4路外部触发输入，触发输出：3路(光耦隔离2500VAC)，作为补光灯同步输出控制；支持闪光灯和LED频闪灯同步补光，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别和通行车辆信息捕获；捕获率：采用线圈触发时，车辆捕获率≥99%；采用视频触发时，车辆捕获率≥95%；本次招标只更换前端抓拍单元，因此要求抓拍单元与现有服务器及平台完全兼容，并出具由现有平台厂家开具的兼容性证明。

高清电警抓拍单元	采用1/1.8英寸300万像素逐行扫描CCD智能高清摄像机；分辨率: 2048(H)×1536(V)；内部配置：4718防护罩(防尘、防水滴面板)；支持H.264码流输出；支持断网时本地SD卡存储;支持闪光灯和LED频闪灯同步补光；具有网络信号防雷；本次招标只更换前端抓拍单元，因此要求抓拍单元与现有服务器及平台完全兼容，并出具由现有平台厂家开具的兼容性证明。

- 三、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、招标代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、企业法定代表人证书或法定代表人有效委托书及本人身份证。

（二）有下列情形之一的，招标人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由3人以上单数组成，其中招标人代表1人，有关技术、经济类专家人数不得少于2/3。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | - 营业执照（副本） | - 具备有效的且符合本项目经营范围的营业执照（原件） |
|  | - 税务登记证（副本） | - 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | - 法人代表证明或授权委托书 | - 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书 |
|  | - 投标保证金 | - 人民币2500元 |
|  | - 供货期 | - 30日历天 |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照、税务登记证等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
| - 三 - 符合性评审标准 | - 投标内容和技术标准 | ## 符合本谈判项目内容和参数的规定 |
|  | - 质量要求 | - 合格 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过招标控制价 |
|  | - 投标保证金 | - 符合本谈判文件“谈判须知表”有关规定 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐1-3名成交候选供应商。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在河南省政府采购网和温县公共资源交易中心网上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

招标人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行施工合同的，招标人可以与排位于成交供应商以后第一位的成交候选供应商签订施工合同，或者重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为竞争性谈判文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 四、合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投

标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、货物提交验收合格后，一次性支付合同价款的90%，剩余10%作为质保金1年后支付。

3、供方持需方出具的验收报告或验收合格证明至温县公共资源交易中心退还履约保证金。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

六、谈判响应性文件基本格式

1、谈判投标函

致：                 招标人（名称）

- 根据贵方交易编号为       号的          （项目名称）                      的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币（大写）

- （小写）

- 2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

## 2、第一轮报价表

投标书附表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 （此处填名称并盖章） |  |
| 投标报价 | 元 |
| 工期 | 日历天 |
| 质量 |  |
| 其他声明 |  |

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 年    月   日

3、已标价工程量清单

## 4、法定代表人（负责人）资格证明书

- 单位名称：_____                           _____

- 地    址：___________________         _____

- 姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________    系______________________________________（投标单位名称）的法定代表人。为_____________________________项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 投标供应商：（盖章）_______________________

- 日      期：___________年_____月_____日

- 附: 法人代表身份证复印件

## 5、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）                         系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加______________________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字或盖章：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

## 6、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

7、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

投  标  人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 8、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 9、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件

税务登记证（副本）复印件

以上复印件必须加盖单位公章

## 第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

投标书附表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 （此处填名称并盖章） |  |
| 投标报价 | 元 |
| 工期 | 日历天 |
| 质量 |  |
| 其他声明 |  |

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 年    月   日