温县公安局DNA实验室仪器及附属设备项目

一标段

招 标 文 件

项目编号：温交易【2015】171号

采 购  单 位：       温县公安局

招标代理机构： 河南省亿达工程管理咨询有限公司

日      期           2015 年 8月

目    录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 3 -

一、投标人须知前附表	- 6 -

1. 总则	- 9 -

2. 招标文件	- 10 -

3. 投标文件	- 11 -

4.投标	- 14 -

5.开标	- 15 -

6.评标	- 15 -

7.合同授予	- 17 -

8．行贿犯罪查询记录	- 17 -

9. 需要补充的其他内容	- 17 -

第三章  评 标 方 法	- 18 -

第四章  招标项目内容和参数及服务要求	- 22 -

第五章   合同签订及条款	- 34 -

第六章  投标文件格式	- 38 -

一、投 标 函	- 40 -

二、开标一览表	- 41 -

三、技术规格和商务条款偏差表	- 42 -

四、法定代表人（负责人）身份证明	- 43 -

五、授权委托书	- 44 -

六、投标人基本情况表	- 45 -

七、类似业绩	- 46 -

八、企业荣誉	- 47 -

九、售后服务承诺	- 48 -

十、施工组织设计	- 49 -

十一、反商业贿赂承诺书	- 50 -

十二、资 格 证 明 文 件	- 51 -

十三、投标人认为需要复印的其它材料	- 52 -

# 第一章 招标公告

温县公安局DNA实验室仪器及附属设备项目招标公告

一、招标条件

河南省亿达工程管理咨询有限公司受温县公安局的委托，就其“温县公安局DNA实验室仪器及附属设备项目”进行公开招标，欢迎符合相应资格条件的投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

2.1、项目名称：温县公安局DNA实验室仪器及附属设备项目

2.2、项目地点：温县太行西路

2.3、采购编号：温交易【2015】171号

2.4、招标内容：

2.4.1一标段：设备采购，采购内容为：进口仪器设备、国内采购仪器、仪器设备专属耗材、常规试剂与耗材采购。（具体详见招标文件）

2.4.2二标段：温县公安局业务技术用房实验室装修工程。（具体详见招标文件）

2.5、招标范围：招标文件、清单及答疑等规定的全部内容

2.6、资金来源：2012年及2013年政法转移支付资金

三、标段划分：本项目划分二个标段；

3.1一标段：温县公安局DNA实验室仪器及附属设备项目（一标段）

3.2二标段：温县公安局DNA实验室附属设备项目（二标段）

四、工期

4.1、一标段：20日历天

二标段：60日历天

五、质量标准：合格

六、投标人资格要求

6.1一标段投标资质要求：

6.1.1. 投标单位必须符合《政府采购法》第二十二条之规定；

6.1.2. 投标单位必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，且经营范围符合本项目要求；

6.1.3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6.1.4.	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.1.5. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6.1.6. 企业法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）及本人身份证；

6.1.7.投标单位在开标时必须出具DNA测序仪和扩增仪生产厂家针对于本项目的授权书；提供测序仪和扩增仪制造商的售后服务承诺书，提供测序仪和扩增仪的DAB_SWGDAM证书。

6.1.8.开标时须提供由企业所在地或项目所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人（负责人）和委托代理人行贿犯罪查询记录，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。

6.2.二标段投标资质要求：

6.2.1投标人须同时具备装饰装修专业承包二级及以上资质和机电设备安装二级及以上资质；

6.2.2投标人应开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消投标资格。

6.2.3投标人需提供类似业绩至少一项（其中提供合同原件、中标通知书、验收报告）

七、 本次招标项目不接受联合体投标；

八、报名时须携带

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

九、报名时间

2015年   月    日   时   分—2015年   月   日  时   分（节假日除外）

十、招标文件的获取

10.1  2015年   月    日  时   分—2015年   月    日  时   分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载；

10.2通过个人网银购买招标文件，招标文件500元/份、手续费交易金额的7‰，0.5元封底，20元封顶。

十一、招标文件的递交

11.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2015 年  月  日    时 00分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。

11.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十二、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》。

十三、其他

投标保证金的形式：网上在线支付；
           一标段投标保证金的金额：人民币  陆万元整     ；

二标段投标保证金的金额：人民币  肆万玖仟元整     ；
　      递交时间：2015年    月    日 16 时00分前，以温县公共资源交易中心电子招投标交易管理系统确认为准。
       具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

十四、联系方式

招标人：温县公安局          代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

地址：温县太行西路          地址：焦作市妇幼斜对面国家电网南邻民权街社区四楼

联系人：吴先生              联 系 人：张女士

联系电话：0391-6192015       联系电话：18539131766/15538972722

十五、监督单位：温县政府采购管理办公室

监督电话：0391-6197778

河南省亿达工程管理咨询有限公司

年    月    日

# 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 名称名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 招标人：温县公安局 地址：温县太行西路 联系人: 吴先生 联系电话: 0391-6192015 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南省亿达工程管理咨询有限公司 联系人：张女士 联系电话：18539131766/15538972722 地址: 焦作市妇幼斜对面国家电网南邻民权街社区四楼 |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 项目名称：温县公安局DNA实验室仪器及附属设备项目（一标段） 项目编号：温交易【2015】171号 |
| 1.2.1 | 预算资金 | 319万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 2012年及2013年政法转移支付资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 设备采购，采购内容为：进口仪器设备、国内采购仪器、仪器设备专属耗材、常规试剂与耗材采购。 |
| 1.3.2 | 工期 | 20日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 合格投标人 | 符合《政府采购法》第二十二条之规定的条件；须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；投标单位生产或经营范围符合本项目要求具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证。 财务要求：近三年，指2012年1月1日-2014年12月31日（新成立企业不足三年的按已有的年份计算） 资质要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；企业法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）及本人身份证；投标单位在开标时必须出具DNA测序仪和扩增仪生产厂家针对于本项目的授权书；提供测序仪和扩增仪制造商的售后服务承诺书，提供测序仪和扩增仪的DAB_SWGDAM证书。 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接受其投标文件） 1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章） 2、开标时须提供由企业所在地或项目所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人（负责人）和委托代理人行贿犯罪查询记录，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.7.1 | 招投标澄清、答疑会 | 不召开 |
| 1.7.2 | 投标人提出问题的截至时间 | 递交投标文件截至时间10天前 |
| 1.7.3 | 采购人书面澄清时间 | 递交投标文件截至时间15天前 |
| 1.7.4 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间 |
| 1.7.5 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 同招标人书面澄清的时间 |
| 1.7.6 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 同招标人书面澄清的时间 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间2015年8月 日 时 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求：中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额：人民币 陆 万元整。 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2015年 月 日16 时前，交至指定账户，以温县公共资源交易中心电子招投标交易管理系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 招标文件份数 | 正本壹份，副本陆份，电子U盘档一份 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织， |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 温县公共资源交易中心三楼开标厅 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心三楼开标厅 |
| 6.1.1 | 评委委员会组建 | 评委委员会构成：其中采购人代表1人、技术类专家2人、经济类专家2人组成。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 最低评价办法 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律规定的有关规定执行 |  |  |

- 总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源

1.2.1本招标 项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3  项目内容、供货期限（工期期限）和质量要求

1.3.1本招标项目内容（货物名称、规模型号和数量）：见第五章招标项目内容和参数及服务要求

1.3.2本招标项目供货期限（工期期限）：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  合格的投标人

1.4.1合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求: 见投标人须知前附表；

- 诚信要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

1.5  合格设备和服务

1.5.1  投标人所投货物的所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品。

1.5.2  中标人对合同义务全面负责；对本项目供货范围内的安装、调试全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与招标人供货设备的交接及验收全面负责。1.5.3 投标人须知前附表规定接受联合投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《共同投标协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

- 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.5.4 投标人不得存在下列情形之一：

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的；

- 投标人之间或投标人与采购人之间相互串通的。

1.6 合格的货物和相关服务

1.6.1 投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件的要求执行。

1.6.2 同一品牌同一型号产品只能由一家投标人参加，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个投标人计算。

1.7 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 招标澄清、答疑会

1.8.1 招标澄清、答疑会：见投标人须知前附表。

1.8.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

- 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告或邀请；

- 投标人须知及投标人须知前附表；

- 评标办法；

- 技术标准和要求

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

（7）其 他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 投标文件

3.1 投标文件的组成

一、投 标 函

二、开标一览表

三、技术规格和商务条款偏差表

四、法定代表人资格证明书

五、法人代表授权委托书

六、投标人基本情况表

七、投标人投标货物类似业绩

八、企业荣誉

九、售后服务承诺

十、施工组织设计

十一、反商业贿赂承诺书

十二、资 格 证 明 文 件

十三、投标人认为需要提供的其它材料

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供货物的名称、简介（包括主要技术参数）、货物原产地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.5投标人应对所投项目进行总报价，本工程的投标总价包含两大部分：设备费（含运费）、安装费（含报建、验收等相关费用），完成整个项目的所有费用包含在这两部分的报价中。详细划分可以包括（但不限于）：货物及零配件的购置和安装、工程实施、施工场地勘查费、运输保险、装卸、各种报建报装手续、专业机构的验收、培训辅导、两年期的免费质保及维保售后服务、全额含税发票（分设备票和工程安装票）、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金在与采购人签订合同后退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.6.2“近年财务状况”由投标单位证明财务状况良好。

3.6.3“类似项目情况表”应附合同书的复印件，具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本陆份，电子档一份（U盘形式）。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

3.11.1投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标澄清会，澄清投标人提出的问题。

3.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

3.11.3 投标澄清会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 4.投标

4.1.投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，投标人应将投标文件正本和副本分别装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标法人公章；电子档一份（U盘形式），单独装在一个包装封袋中（密封口处加盖投标法人公章）。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，标明招标文件编号、项目名称、包件名称、投标人名称、投标人地址。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件和电子档的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于      年    月     日      时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予接受。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人参加开标会议须出示的证件或材料

营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证、投标保证金交付凭证，企业所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人（负责人）和委托代理人行贿犯罪查询记录，法定代表人（负责人）证明（或法定代表人授权委托书及本人身份证）

5.3投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.4 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

（1）宣布会议开始；

（2）宣布会场纪律；

（3）介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

（4）由投标人派代表互相查验投标文件密封情况、资质情况和投标保证金缴纳情况；

（5）经签字确认后，由投标人按签到的逆顺序进行唱标，唱标人进行复唱，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

（6）记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

（7）开标会议结束，进入评标程序。

- 6.评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4因重大变故，采购任务取消的。

6.4  废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.6 质疑和投诉

投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府集中采购机构提出质疑，否则不予受理。

- 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的政府采购网公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 履约担保

7.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定向采购人提交履约担保。

7.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

- 8．行贿犯罪查询记录

开标时须提供由企业所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人（负责人）和委托代理人行贿犯罪查询记录，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。

- 9. 需要补充的其他内容

9.1费用承担

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

9.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

- 第三章  评 标 方 法

- 最低价评标法

1. 评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选投标人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

2.评审标准

2.1.初步评审标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 资格评审标准 | 营业执照（副本） | 具备有效的营业执照（原件） |
|  | 税务登记证（副本） | 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | 组织机构代码证（副本） | 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  | 经销商 | 投标人需出具DNA测序仪和扩增仪生产厂家针对于本项目的授权书 |
|  | 法人代表证明 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书 |
|  | 投标保证金 | 人民币 陆万元整 |
|  | 财务状况 | 三年，指2012年1月1日-2014年12月31日（新成立企业不足三年的按已有的年份计算）提供财务报表原件 |
|  | 资质 | 投标单位必须符合《政府采购法》第二十二条之规定；投标单位必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，且经营范围符合本项目要求；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；企业法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）及本人身份证； 投标单位在开标时必须出具DNA测序仪和扩增仪生产厂家针对于本项目的授权书；提供测序仪和扩增仪制造商的售后服务承诺书，提供测序仪和扩增仪的DAB_SWGDAM证书。 ；开标时须提供由企业所在地或项目所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人（负责人）和委托代理人行贿犯罪查询记录，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。 |
| 二 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证件一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 投标文件格式 | 符合招标文件格式要求 |
|  | 其他形式要求 | 见前附表 |
| 三 符合性评审标准 | 投标内容和技术标准 | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  | 工期或供货期 | 自签订合同之日起20日历天 |
|  | 质量要求 | 国家质量验收标准：合格 |
|  | 商务报价 | 只能有一个有效报价，且不能超过招标预算价 |
|  | 投标保证金 | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历 天 |
|  | 投标文件的其他响应 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

3．评标程序

3.1.资格性与符合性审查

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.7.1项至第3.7.3项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按最低价评标法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人。

3.2.2  评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照评标价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

# 第四章  招标项目内容和参数及服务要求

进口仪器设备（可申请免税）

| 序号 | 产品名称 | 参考型号及技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量可调移液器 （免税） | 1、采用PerfectPiston™材质，耐高温抗腐蚀； 2、整支高温高压和紫外线灭菌； 3、四位数字体积显示； 4、具密度调节功能； 5、通道数字标识，确保同一方向移液 6、5支/套(0.1–2.5 μl、0.5 - 10 μl、2–20 μl 、10–100 μl、100–1.000 μl) | 4 |
| 2 | DNA提取仪 （免税） | 1、一次可处理13个样本； 2、试剂预灌装； 3、使用存储有预编程序的程序卡片（512KB内存） ，无需外置电脑 4、配套两种专业试剂盒： PrepFiler Express™Lysis 试剂盒用于广泛的法医检材，纯化时间30分钟； PrepFiler Express BTA™ Lysis 试剂盒专门从包括牙齿、骨骼等疑难检材中高效回收DNA，有效去除PCR抑制物，纯化时间2.5小时内 5、分液体积：5-1000μL 6、移液精度： 25～50 μL：≤ 5%； 50～1000 μL：≤ 2% 7、条码读取功能实现了整个操作过程中对样品和试剂的完整追踪； 8、无需繁琐的转移裂解产物过程，一步离心即可获得裂解产物溶液。 9、本项目需要制造商出具售后服务承诺函。 | 1 |
| 3 | 台式高速冷冻离心机 （免税） | 1、最高转速：13,000rmp； 2、最大RCF ：17,000*g； 3、最大容量：24*1.5/2.0ml； 4、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动； 5、运行时间控制：1-99分钟，快速离心或连续离心三种方式 6、安全性能：自动锁盖和内锁装置，转头自动识别，不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 6、温控范围：-9℃- +40℃ | 1 |
| 4 | 台式微量高速离心机 （免税） | 1、最高转速：13,000rmp(步速100rpm)； 2、最大RCF ：16,060*g； 3、最大容量：24*1.5/2.0ml 驱动系统：4、无碳刷免维护频率感应电机直接驱动； 5、运行时间控制：1-99分钟，快速离心或连续离心三种方式 6、安全性能：自动锁盖和内锁装置，不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 | 2 |
| 5 | PCR扩增仪 （免税） | 1、加热模块：支持4种加热模块，3×32孔独立模块，优于梯度的VeriFlex 96孔模块，双96孔高通量模块以及可以用于数字芯片的双槽式模块，可自由更换； 2、3×32孔独立模块：可同时运行3个独立的实验，每个模块分为2个VeriFlex温控区域，可设置2个不同的退火温度，温差可达5°C； VeriFlex 96孔模块：6个独立控制的VeriFlex温控区域，区域间温度差异可以达到5°C，整板温差可以达到25°C； 3、样品通量：支持0.2ml单管、八联管，96孔模块还可支持0.2ml 96孔板； 4、加热模块最高升降温速率达6.0°C/秒，样品升降温速率达4.4℃/秒； 5、8.4英寸彩色TFT LCD屏幕，编程快速简便直观； 6、无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态。 7、热学模拟模式：简单准确地模拟市场上其他PCR仪的变温速率，实现无缝过渡。 8、本项目需要制造商出具售后服务承诺函。 | 2 |
| 6 | 平板离心机 （免税） | 1、最高转速：3,000rmp； 2、最大RCF ：1,509xg； 3、最大容量：2*1PCR板； 4、驱动系统：低维护直流感应电机直接驱动； 5、运行时间控制：1-99分钟或连续离心 6、安全性能：自动锁盖和内锁装置，转头自动识别，不平衡保护；多种电路保护 加速、减速时间：20秒/20秒 | 1 |
| 7 | DNA测序仪 （免税） | 1、8通道毛细管DNA测序仪； 1.1电泳电压：高达20kV 1.2样品盘规格：96孔（普通板或快速板）或384孔样品盘，也可使用8联管（标准管或快速管） 1.3 毛细管控温范围：动态温度控制从18℃～70℃ 2、操作模式：自动灌胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预 *3、多色荧光分析能力，六色荧光实时检测，也可对DNA片段进行多达6种不同荧光染料的多重检测 *4、激光光源：长寿命、波长505nm, 固态激光激发源——采用标准电源供电，无需散热 *5、无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品（毛细管、POP胶、阴极缓冲液、阳极缓冲液）数据并记录管理信息 6数据收集软件： 6.1简洁的用户界面和清晰的设计能轻松展示消耗品和毛细管的使用信息 6.2快速启动功能、系统维护提醒、专为HID提供向导式样品板设置 6.3对数据进行实时分析和评估、快速挑选和进行重新上样功能 7、HID36-POP4模式，平均一次电泳运行时间为30分钟，每天可以处理368个样品 8、Genemapper® ID-X v1.4法医专家分析软件： 8.1 集专家系统和手工分析助理为一体，同时具有专家软件和传统分析软件功能 8.2人工审核工具的设计（颜色提示等）可以把精力直接带到需要检查的异常位置，而不需要在正常数据上浪费时间 8.3质控功能能够让用户轻松找到潜在污染 8.4能够有效的协助分析DNA混合样本数据 8.5可自定义软件的安全管理、审核管理和多用户数据库管理功能 9、控制系统 电脑最低要求： 9.1硬件：奔腾IV 1.86 GHz处理器 9.2操作系统：Windows® Vista SP1 9.3内存：2 GB 9.4硬盘：1×80 GB 7200 RPM SATA 3.0 GB/s 及8 MB 数据高速缓存 注：交货时主流配置，并满足最低要求 10、附件 10.1 标准附件 标配：含缓冲液、POP胶、Hi-Di甲酰胺、毛细管阵列组、仪器标准化试剂（GeneScan 600 LIZ）、Matrix等装机试剂盒 *11、质保期两年，本项目需要制造商出具售后服务承诺函。 *12、投标人需出具本产品的DAB_SWGDAM证书。 带*部分为必须满足参数，否则按无效投标处理。 | 1 |
| 8 | 八道手动加样器 （免税） | 1、采用PerfectPiston™系统的高科技材质，耐高温抗腐蚀； 2、整支高温高压和紫外线灭菌； 3、四位数字体积显示； 4、具密度调节功能； 5、通道数字标识，确保同一方向移液 0.5-10µL | 2 |

国内采购仪器

| 序号 | 产品名称 | 参考型号及技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温干燥箱 | 温度范围：50/150℃ 高精确度控温仪表，控温精确，性能稳定；箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗；硅橡胶条密封 | 1 |
| 2 | 电子天平 | MFR电磁力平衡传感器； 独有的塑料保护罩,更好抵抗灰尘、湿气、腐蚀等危害； 大秤盘、大而清晰的显示屏及全新操作键盘布局，符合人体工程学原理； 精度0.1mg； 最大称量值： 110g； 重复性(s)： 0.1mg； 线性：±0.2mg | 1 |
| 3 | 移液器架 | 可放6支移液器 | 4 |
| 4 | 冰箱 | 双开门，机械温控 制冷剂：R600a 能效等级：1级 制冷方式：直冷 制冷能力：4kg/24h 压缩机：定频 143L冷藏室 +72L冷冻室 | 4 |
| 5 | 超低温冰箱 | 中科美菱 DW-HL290 总有效容积290L 储存温度：-10℃~-86℃ 制冷方式：直冷 输入功率/平均功率：1200w/600w | 1 |
| 6 | 超声波清洗仪 | 新型脉冲调制电路，可调脉冲幅值均在空化阈值以上； 容量： 3L； 功率：120W； 频率：40KHZ； 时间：0.5～20min | 1 |
| 7 | PH计 | 测量范围：pH：-2.000到20.000；温度：-5到105℃；mV：-2000到+2000mV 分辨率：pH：0.1/0.01/0.001可选；温度：0.1；mV：0.1 相对精度：pH：±0.001pH；温度：±0.1℃；mV：±0.1mV和0.05% 校正：5点自动标定，US、NIST和用户自定义，校正完成自动显示电极斜率 | 1 |
| 8 | 超纯水系统 | 1类产水水质 参数 数值和单位 电阻率* 25°C时，为18.2M?.cm 产水流速 2L/min 总有机碳(TOC) ≤5ppb(µg/L) 细菌<0.1cfu/mL 热原质(干扰素)<0.001Eu/mL(无热源) RNases<0.01ng/mL(无RNase) DNases<4pg/mL(无DNase) | 1 |
| 9 | 手动打孔器 | 可打1.0mm,1.2mm孔片，附赠塑料垫片一块。 | 2 |
| 10 | 双目显微镜 | 1、国际知名品牌或者公认的国内外资公司生产一流品牌显微镜。 2、大视野目镜： 视野不小于10×/20mm（以公开发行印刷版产品彩页为准），双目视度同时可调；配10X目镜和15X目镜。 4、镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围不小于55mm-75mm 5、平场物镜和相差平场物镜： 4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）；配PH10/PH40X/PH100X（油镜）一套； 6、转换器：内倾四孔转换器； 7、照明：原装长寿命LED冷光源照明系统 8、载物台：机械移动载物台， 面积不小于140mm*135mm，移动范围不小于75mm*50mm，上限位装置防挤压切片；焦距调节：粗微调同轴，带上限位装置，微调最小读数值2um； | 1 |
| 11 | 数码相机 | 光学变焦倍数：5-10倍 总像素：1200-1399万 变焦方式：光学变焦 光圈范围：F2.0（广角）/3.9（长焦）（最大光圈） | 1 |
| 12 | 旋涡混合器 | 垫片自动检测； 两种操作模式： 模式A：使用标准垫片进行点动时，最大转速3000rpm 使用其它垫片时，速度只能达到1300rpm 模式B：用各种垫片都可达到3000rpm转速 时间设置范围：1s-999min 点动功能 | 2 |
| 13 | 加热磁力搅拌器 | 加热输出功率： 600 W 300度，20L 速度范围：50 - 1500 1/min 搅拌子最大长度：80 mm 转速显示： LED | 1 |
| 14 | 程控热块 | 40×1.5ml＋28×0.5 ml 室温+5℃ ~ 100℃ 同时显示设置温度和即时温度 内置超温保护装置，更可靠 升温时间：≤22分钟（20℃ ~ 100℃） 温控精度：±0.2℃ 温度均匀性：±0.5℃ | 2 |
| 15 | 迷你离心机 | 1.5 ml×8微量管转头+0.2 ml×8×2联排管转头 6000转/分，0.2 ml×8×2 加速时间：在5秒内达到转速的90% 减速时间：盖子关闭时，15秒钟停止；盖子打开时3秒钟停止 | 2 |
| 16 | 生物安全柜 | Thermo Fisher 1389型 1、生物安全等级：美国生物安全协会NSF49 II级 TypeA2型，30%外排，70%循环。 2、微电脑控制系统面板，以显示当前时间、风速、定时器及错误报告等信息；即时监控安全柜运行状况。 3四风机联锁设计，无碳刷直流电机驱动，独立控制水平风速和垂直风速，无需使用节气阀，不需做定期的维护调节，增加安全性。 4、直流电机驱动，无需电压补偿器，非常适合中国电压的波动，噪音低，振动极小。 5、采用新型风压式测速仪，主动气流控制系统，自动调节进出风量及层流速度，不受滤器饱和或器件老化影响。 6、主动气流调控模式，自主调控系统实时检测气压波动并调节电机功率；双直流风机独立控制下降气流和排气气流，保障安全柜处于持续的稳定工作气流环境中。 7、具有前窗清洗位置设计，无需将头和身体探入安全柜内操作。 8、工作腔体由整块U型钢板制成，圆角设计，无焊缝，表面采用聚酯涂层的舒眼设计，不反光，防UV，腐蚀剂和消毒剂的腐蚀。四周采用负压设计、零泄漏，安全柜主体与支架为分体式结构，支架高度可调. 9、10度倾角设计的前窗玻璃采用双层贴膜的高强度安全防爆防紫外线玻璃，前窗开口位置采取双探头监测，确保正常风速和人员安全。 10、UV灯可定时，范围从30分钟到24小时，延长使用寿命。 11、进气/排气高效HEPA过滤器，针对0.3um颗粒，过滤效率高于99.999%；对于最容易穿透的微粒（MPPS）过滤效率高于99.995% 11、具有低速安全节能模式，当前窗完全关闭时，智能速度控制系统自动将速度调节到30%，维护安全柜内的洁净气流环境、持续保护您的实验样品，同时延长HEPA过滤器的使用寿命。 12、通风系统排气量：582m2/h 13、工作区照明度（Lux）：≥1290 14、噪声（dB）： ≤ 65（NSF标准）/ ≤55（EN标准） 15、防溅电源插座：两个，左右各一个 16、工作区内部尺寸：≥1800mm 17、功耗：运行时：≤275W；节能模式：≤40W 18、电气要求：230V，50/60Hz 19、国际安全认证：美国生物安全协会NSF49，并以NSF官方网站下载的投标型号为准。 | 1 |
| 17 | 热封膜机 | 密封温度范围：125-200℃ 1℃递增 温度和时间可设定：是 人体工学设计：是 触摸屏控制界面，可调节热封参数。杠杆手柄符合人体工学设计。 自动化兼容：否不需要操作人员用力按压，热封膜机可实现整齐、牢固的密封，避免了贴歪、帖不紧等情况发生。 对板子进行热密封处理，不需要膜上有粘合剂，避免与储存的样品发生反映。 | 1 |
| 18 | 不间断电源 | 1.UPS类型：在线式 2.额定容量：6KVA /2.1KV 3.后备时间：3h 电池类型：Panasonic密闭式铅酸 4.输入电压：115--300V 输入频率：软件可调：40--60Hz 输出电压：220×(1±2％)V 输出频率：与输入同步〔市电模式 5.充电时间：10小时 6.市电保护：110-150%维持30秒钟 7.输出电压：正弦波 8.接口类型：RS-232 + Intelligent | 1 |
| 19 | DNA数据分析工作站 | Intel酷睿四核i5-3450 3.1GHz，4G内存，1T硬盘， GT640 1G独显，DVD-RW，23英寸显示器，WIFI win8 | 1 |
| 20 | DNA数据分析计算机 | Intel® 酷睿™ i5 2450M(2.50GHz),内存2GB,硬盘 500G SATA DVD+/- RW， 14.1"LED | 1 |
| 21 | 彩色激光打印机 | 最高分辨率 ：600×600 彩色打印速度：8ppm | 2 |
| 22 | 微波炉 | 纳米材质内胆，液晶显示 微波炉容量: 20-25L 微波炉功率: 600-900W | 1 |
| 23 | 牙科电钻 | 手持式 | 1 |

仪器设备专属试剂耗材（（可检测约2000份检材））

| 序号 | 名称及描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POP-4 (384) Polymer 3500 3500型POP-4胶(384次检测) | 10 |
| 2 | Anode buffer container 3500 阳极缓冲液 3500型 | 10 |
| 3 | Cathode buffer container 3500 阴极缓冲液 3500型 | 10 |
| 4 | TF,HI-DI Formamide 25mL 甲酰胺 25ml | 6 |
| 5 | MicroAmp 96-well Rxn Plate 96孔反应板（10块/包装） | 5 |
| 6 | FG,Capillary Array 8-Cap 36cm 36cm毛细管阵列 | 1 |
| 7 | AmpFLSTR Identifiler Plus Kit Identifiler Plus试剂盒 | 6 |
| 8 | Yfiler Plus PCR Amplification Kit Yfiler Plus试剂盒 | 1 |
| 9 | FG,GeneScan-600 Liz Size Std v2.0 GS-600(LIZ)内标 | 4 |
| 10 | Conditioning Reagent 3500 调节试剂3500型 | 5 |
| 11 | PrepFiler Express BTA™ 法医DNA提取试剂盒（52人份） | 10 |

常规试剂与耗材

| 序号 | 产品 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.2ml PCR管 | 10包 |
| 2 | 0.5mL离心管 | 10包 |
| 3 | 1.5ml离心管 | 10包 |
| 4 | 10ul盒装吸头 | 2盒 |
| 5 | 200ul盒装吸头 | 2盒 |
| 6 | 1000ul盒装吸头 | 2盒 |
| 7 | 10ul袋状吸头 | 10包 |
| 8 | 200ul袋状吸头 | 10包 |
| 9 | 1000ul袋状吸头 | 10包 |
| 10 | 0.2ml/0.5mL/1.5ml离心管架 | 各2个 |
| 11 | 八连PCR管(带盖) | 2包 |
| 12 | PVC手套，无粉 | 10盒 |
| 13 | Parafilm M封口膜，4×125英寸 | 2盒 |
| 14 | 100ml试剂瓶 | 10个 |
| 15 | 250ml试剂瓶 | 10个 |
| 16 | 500ml试剂瓶 | 10个 |
| 17 | Chelex-100，25g | 1管 |
| 18 | 蛋白酶K，100mg | 1瓶 |
| 19 | DTT，5g | 1瓶 |
| 20 | SDS，100g | 1瓶 |
| 21 | MW1028/ MW100棉签 | 各100支 |
| 22 | Micro-con100滤膜 | 20个 |
| 23 | 眼科剪刀 | 50把 |
| 24 | 无齿镊子 | 50把 |
| 25 | 鞋套机 | 1台 |
| 26 | 实验服 | 50套 |
| 27 | 电动碎纸机 | 1台 |
| 28 | PSA试纸条 | 100条 |
| 29 | FOB试纸条 | 100条 |
| 30 | 一次性口罩 | 1000个 |
| 31 | 帽子 | 100顶 |
| 32 | 无纤维抽纸 | 50盒 |
| 33 | 无水甲醇 | 5瓶 |
| 34 | 无水乙醇 | 10瓶 |
| 35 | 饱和酚 | 2瓶 |
| 36 | 氯仿 | 2瓶 |
| 37 | 医用棉签 | 2包 |
| 38 | 一次性血样采集套装（包括采血针、采血卡） | 1000份 |
| 39 | 手术刀片 | 4盒 |
| 40 | 卫生纸 | 15提 |
| 41 | 油性记号笔 | 10盒 |

- 2、服务要求：

1、交货地点：采购人指定地点

2、工期： 20  日历天

3、故障修复时间：在质保期内提供长期上门检修服务，一般情况下技术人员当场解决问题；如不能当场解决，得到用户同意后，将设备带回公司检修，维修时间不超过24个小时，24个小时内不能解决的，公司应对客户提供备机，确保用户的正常使用

4、服务内容：设备厂商应按照国家规定的质保内容及质保期限进行质保。

5、技术服务：派专业人员到现场进行设备安装、调试，并向用户提供现场技术培训，具体实施方法如下：

（1）对本公司提供的设备进行现场操作；

（2）系统常见的故障处理方法。

3、施工质量要求
  1.质量等级：合格。
   2.质量验收标准：有关现行国家、行业施工质量及验收标准等。
   3.所有材料必须满足现行有关国家规范及行业规定等要求，资料（报告）证书合格齐全。进场使用前必须报验。
   4、质保期：一年。

4、其他要求：无

1、货物需求一览表

| 序 号 | 名称 | 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 其他要求： 1、投标人所提供的产品必须满足招标文件的要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。 2、如果投标人在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。 |  |  |  |  |

# 第五章   合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标投标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标投标人全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标投标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

项目竣工验收合格且安装调试无问题付至合同总金额的90%，剩余10%为质保金壹年以后付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过     日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

# 第六章  投标文件格式

（正本或副本）

项目

投 标 文 件

项目编号：温交易[    ]   号

投 标 人：  单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（ 签字 ）

年   月   日

目   录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、技术规格和商务条款偏差表

四、法定代表人资格证明书

五、法人代表授权委托书

六、投标人基本情况表

七、投标人投标货物类似业绩

八、企业荣誉

九、售后服务承诺

十、施工组织设计

十一、反商业贿赂承诺书

十二、资 格 证 明 文 件

十三、投标人认为需要提供的其它材料

## 一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本       份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、供货期（工期）       日历天

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 供货期（工期） |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

## 三、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 四、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 五、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及法定代表人委托人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

## 七、类似业绩

近两年中类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- |

年     月     日

## 八、企业荣誉

## 九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

- 十、施工组织设计

- 十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

- 十二、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

投标保证金交付凭证复印件

招标文件中规定的其他资料

以上复印件必须加盖单位公章

- 十三、投标人认为需要复印的其它材料