温县农林局疫病检测试剂、防控物资采购项目

询   价   文   件

项目编号：温交易[2017]160号

采购编号：温政采[2017]132号

采   购   人：温县农林局

采购代理机构：河南智远工程管理有限公司

日        期：2017年6月

温县农林局疫病检测试剂、防控物资采购项目询价公告

河南智远工程管理有限公司受温县农林局委托，就温县农林局疫病检测试剂、防控物资采购项目以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

一、采购项目名称：温县农林局疫病检测试剂、防控物资采购项目

二、项目编号：温交易[2017] 160号     采购编号：温政采[2017]132号

三、采购项目简要说明： 本项目采购内容：口蹄疫、猪瘟、蓝耳检测试剂盒、实验耗材及防控物资等。报价单格式如下（预算价20万元）：

温县农林局疫病检测试剂、防控物资采购项目报价单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号及 技术参数 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布病试管抗原 |  | 15ml | 瓶 | 5 |  |  |
| 2 | 羊小反刍检测试剂盒 |  | 5×96T阻断ELISA | 盒 | 5 |  |  |
| 3 | 口蹄疫O型阻断试剂盒 |  | 5×96T | 盒 | 5 |  |  |
| 4 | 猪瘟病毒ELISA试剂盒 |  | 5×96T阻断 | 盒 | 5 |  |  |
| 5 | 猪蓝耳病毒ELISA试剂盒 |  | 5×96T | 盒 | 2 |  |  |
| 6 | 牛口蹄疫AsiaⅠ型试剂盒 |  | 5×96T阻断 | 盒 | 5 |  |  |
| 7 | 牛口蹄疫A型试剂盒 |  | 2×96T阻断 | 盒 | 2 |  |  |
| 8 | 一次性防护服 |  | 连体用于布病防疫 | 套 | 300 |  |  |
| 9 | 移液器5000微升 |  | 8道 | 把 | 2 |  |  |
| 10 | 移液器枪头 |  | 300微升 | 箱 | 2 |  |  |
| 11 | 移液器枪头 |  | 1000微升 | 箱 | 1 |  |  |
| 12 | 移液器枪头 |  | 5000微升 | 箱 | 1 |  |  |
| 13 | 一次性口罩 |  | N95 | 箱 | 2 |  |  |
| 14 | 离心管（带刻度） |  | 10ml | 根 | 10 |  |  |
| 15 | 一次性防护服 |  | 连体 | 套 | 500 |  |  |
| 16 | 酒精 |  | 2.5L | 桶 | 20 |  |  |
| 17 | 生理盐水 |  | 100ml | 件 | 3 |  |  |
| 18 | 消毒液 |  | 1000ml | 瓶 | 200 |  |  |
| 19 | 全封闭式投药器（布病） |  |  | 把 | 20 |  |  |
| 20 | 乳胶手套 |  | 中号 | 盒 | 50 |  |  |
| 21 | 一次性实验服 |  | 实验服 | 套 | 50 |  |  |
| 总报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 质量 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  | 分3批供货，每批交货时间为收到交货通知后5天内 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

地      址：

联系电话：

报价日期：        年    月    日

注：1.投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关

费用。

2.货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.委托代理人需有委托书。

4.上表行数可任意增减。

# 温县农林局疫病检测试剂、防控物资采购项目参数及服务要求

1、采购预算金额：20万元（大写：贰拾万元整）

2、采购数量及技术参数：主要技术参数要求如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布鲁氏菌病试管凝集试验抗原 | 15ml | 瓶 | 5 | 1、抗原为灭活的抗原性良好的布鲁氏菌光滑型菌株。 2、抗原为乳白色悬浊液，久置后为透明清亮液体，加稀释液后能够迅速溶解。 3、无菌检验：应无菌生长。 4、抗原与布鲁氏菌阳性血清国家标准品的凝集价不低于1：1000。 5、用于布鲁氏菌病的诊断。 6、试验结果阴阳性对照成立。 7、储存条件与有效期：2-8°C保存，有效期为18个月以上。 *8、规格：15ml/瓶，可用于150头份检测使用。 |
| 2 | ★羊小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | 5×96T | 盒 | 5 | 1.有效期：2-8℃保存，有效期为12个月。*2.检测方法：间接ELISA。3.结果判断：样品S/P≥0.2，判为阳性；样品S/P<0.2，判为阴性。*4.显色系统为单组份液体，不分底物液和显色液；*5.样品稀释液加样品后能明显变色；6.阴阳对照、样品稀释液、酶结合物、洗涤液有不同颜色区分；7.试剂盒配备血清稀释板及封板膜；外包装应有吸塑膜封装避免受潮；8.提供厂家正版数据分析软件。 |
| 3 | ★口蹄疫O型抗体检测阻断试剂盒 | 5×96T | 盒 | 5 | 1、采用固相阻断ELISA方法 2、每套试剂盒可检测460份样品。 3、2-8度保存12个月。 4、阴阳对照、样品稀释液、酶结合物、 洗涤液有不同颜色区分。 5、显色液为单组份TMB。 6、阴阳对照成立，阴性对照OD450≥0.5； 阳性对照阻断率PI≥60%。 7、结果判定使用阻断率（PI）计算。 8、血清样本不需要稀释。 9、提供供应商正版分析软件。 10、包被板为8孔板条，用拉链袋包装。外包装有吸附塑膜封装避免受潮。 |
| 4 | ★猪瘟病毒抗体检测ELISA试剂盒 | 5×96T | 盒 | 5 | 1、采用固相阻断ELISA方法 2、每套试剂盒可检测460份样品。 3、2-8度保存12个月。 4、阴阳对照、样品稀释液、酶结合物、洗涤液有不同颜色区分。 5、显色液为单组份TMB。 6、阴阳对照成立，阴性对照OD450≥0.5；阳性对照阻断率PI≥35%。 7、结果判定使用阻断率（PI）计算。 8、血清样本不需要稀释。 9、提供供应商正版分析软件。 10、包被板为8孔板条，用拉链袋包装。外包装有吸附塑膜封装避免受潮。 |
| 5 | ★猪蓝耳病毒抗体检测ELISA试剂盒 | 5×96T | 盒 | 2 | 1.采用间接ELISA方法； 2.每套试剂盒可检测460份样品； 3.2-8℃保存12个月； 4.阴阳对照、样品稀释液、酶结合物、洗涤液有不同颜色区分； 5.显色液为单组份TMB。 6.包被板为8孔板条，用拉链袋包装。外包装有吸附塑膜封装避免受潮； 7.提供供应商正版分析软件。. |
| 6 | ★牛口蹄疫病毒Asia Ⅰ型抗体检测试剂盒 | 5×96T | 盒 | 5 | 1.有效期：2-8℃保存，有效期为12个月。*2.检测方法：间接ELISA。3.结果判断：Cut-off值(COV)=阴性对照平均OD值×3.1，样品OD值≥COV，判为阳性；样品OD值＜COV，判为阴性。*4.显色系统为单组份液体，不分底物液和显色液；*5.样品稀释液加样品后能明显变色；6.阴阳对照、样品稀释液、酶结合物、洗涤液有不同颜色区分；7.试剂盒配备血清稀释板及封板膜；外包装应有吸塑膜封装避免受潮；8.提供厂家正版数据分析软件。 |
| 7 | ★牛口蹄疫病毒A型抗体检测试剂盒 | 2×96T | 盒 | 2 | 1.有效期：2-8℃保存，有效期为12个月。*2.检测方法：间接ELISA。3.结果判断：Cut-off值(COV)=阴性对照平均OD值×3.1，样品OD值≥COV，判为阳性；样品OD值＜COV，判为阴性。*4.显色系统为单组份液体，不分底物液和显色液；*5.样品稀释液加样品后能明显变色；6.阴阳对照、样品稀释液、酶结合物、洗涤液有不同颜色区分；7.试剂盒配备血清稀释板及封板膜；外包装应有吸塑膜封装避免受潮；8.提供厂家正版数据分析软件。 |
| 8 | ★一次性防护服 | 连体、带胶条、适用于布病、H7N9防疫 | 套 | 300 | *1.产品描述：面料：采用Tyvek专有防护材料制作（41克/m2）； 2.颜色：白色。 *3.符合国际GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，并取得防护服医疗器械注册证。 *4.通过阻隔血液、粉尘、液滴、飞沫、降低细菌、病菌向医护人员传播几率 5.柔软、轻便、透气性好，透湿量超过2500克/平方米/天。 *6.表面光滑不易沾湿，能有效防止细菌附着，其抗湿性能达到4级（GB/T4745/1997) 7.抗合成血液穿透可达3级及以上 8.符合《人感染高致病禽流感应急预案》中对防护服的要求. |
| 9 | 移液器 | 8道，30-300ul | 把 | 2 | 1.整支可高温、高压、湿热法灭菌或紫外线消毒、灭菌后无需校准； 2.调节器采用独立、分体式设计、易更换校准、且后期维护成本更低 3. 调节器可拆卸、可左右方向安装使其成为唯一一款可左手、右手操作的移液器； 4.人体工程学的设计、弧形设计的手柄、挂钩等完全依据人手握拳时产生的空间间隙、可减少操作人员的疲劳； 5.原装进口、 不含国内组件； 6. 质保三年、每半年免费保养校准一次 |
| 10 | 移液器枪头 | 300ul，10包/箱 | 箱 | 2 | 1、吸头主题材料为符合USP,Class VI聚丙烯材质，吸头项端材料为柔软的热塑性弹性(TPE)材料，保证更好的密封性。 2、内毒素不高于0.05EU/ml，经检测认证为无人源gDNA和PCR抑制剂 3、进口产品，1000支/包，10包/箱 |
| 11 | 移液器枪头 | 1000ul，5包/箱 | 箱 | 1 | 1、吸头主题材料为符合USP,Class VI聚丙烯材质，吸头项端材料为柔软的热塑性弹性(TPE)材料，保证更好的密封性。 2、内毒素不高于0.05EU/ml，经检测认证为无人源gDNA和PCR抑制剂 3、进口产品，1000支/包，5包/箱 |
| 12 | 移液器枪头 | 5000ul，10包/箱 | 箱 | 1 | 1、吸头主题材料为符合USP,Class VI聚丙烯材质，吸头项端材料为柔软的热塑性弹性(TPE)材料，保证更好的密封性。 2、内毒素不高于0.05EU/ml，经检测认证为无人源gDNA和PCR抑制剂 3、进口产品，250支/包，10包/箱 |
| 13 | 一次性口罩 | N95，15只/盒 10盒/箱 | 箱 | 2 | 1、KN95级别，符合GB2626-2006提供检验报告复印件加盖生产厂家公章 2、配置：带呼吸阀 3、佩戴方式：头戴/耳戴 4、鼻梁夹设计：包裹式鼻梁夹设计，避免鼻梁夹意外划伤皮肤，采用舒适加厚的材料，经多次折叠不易断，可随意调整至最贴合的面部位置及鼻梁形状 5、头戴设计：方便使用，织物头戴焊接固定，不致敏，增加舒适度 泡沫鼻梁垫：柔软舒适，配合鼻梁夹使用，更有效的提高气密性 采用密封独立包装，保证口罩不被污染、受潮 |
| 14 | 离心管（带刻度） | 10ml | 根 | 10 | 1、材料：PP 聚丙烯 2、尖底旋盖，离心管磨砂面，盖口设计良好，盖上后密封性能好 离心管表面刻度清晰，带书写、标记功能 |
| 15 | ★一次性防护服 | 连体 | 套 | 500 | 1.产品描述：面料：纺粘聚丙烯无纺布贴覆多微孔聚乙烯膜，≥63g/㎡；微生物颗粒大小为3.0μm时微孔穿透量为0；款式：连体带帽结构，腰部、袖口和脚口均有弹性橡筋。颜色：白色。 2.符合国际GB19082-2009<医用一次性防护服>标准要求，并取得国家医疗器械注册证。 3.产品通过以下认证：EN14126:2003传染性血液及细菌防护；ISO16604:2004血源性病原（Phi-X17噬菌体）6级；ISO22611:2003防微生物气溶胶污染3级；ISO22612:2005抵抗干态微生物穿透3级；EN14126:2003:Annex A防护物理性接触污染型液体物质6级. |
| 16 | 酒精 | 2.5L | 桶 | 20 | 1、75%酒精 2、特征说明：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌等一般细菌繁殖体。 3、适用范围：皮肤表面的消毒。 4、使用方法：原液涂擦消毒，作用时间1.5-3分钟。 |
| 17 | 生理盐水 | 100ml，120瓶/件 | 件 | 3 | 规格：100ml/瓶,100ml：0.9g。 批准文号：国药准字H51021156。 |
| 18 | 消毒液 | 1000ml，2%戊二醛 | 瓶 | 200 | 1、[性状]：本品为无色至淡黄色的澄清液体；有特臭。 2、[药理作用]：戊二醛具有广谱、高效和速效的杀菌作用。对细菌繁殖体、芽孢、病毒、结核杆菌和真菌等均有很好的杀灭作用。 3、[用 途]：消毒防腐药。主要用于动物厩舍及器具消毒。 4、[用法用量]：以戊二醛计。橡胶、塑料制品及手术器械消毒0.78%溶液。 5、可用喷洒、擦洗或浸泡等方式对环境或器具（械）消毒。 6、[含量规格] ：2%（g/ml）。 7、[包装规格] ：100ml/瓶、500ml/瓶、1000ml/瓶、5L/桶。 8、[注意事项]：避免接触皮肤和黏膜。 9、[休 药 期] ：无。 10、[贮藏]：遮光，密封，在凉暗处保存。 11、[有效期]：2年。 |
| 19 | 全封闭式投药器（布病） | KD-119B | 把 | 20 | 1.产品由药剂稀释转置和储液灌注转置组成，适用于牛、羊等家畜连续灌服布鲁氏菌病等液体疫苗，做到稀释、配比、消毒和投药一体化设计，不需使用注射器等其它辅助设备，疫苗瓶安置后到疫苗使用完毕，全过程封闭，有效避免投药操作过程中药液外溢，腐蚀操作员，造成人身安全及外部环境的污染。排气回流药液自动补充工艺，保障药液投入剂量，避免人工排气带来的药液外溢。将固针套卸下，装上灌药管组件后，可作连续灌药使用，实现一器多用的功能。 2、产品组成部分：产品储液瓶容量：200ml；连续灌注器：规格5ml，计量准确度：全容量误差≤±3%，剂量调节：0.2～5ml连续可调。 3、安全可靠、操作简便，主要结构为医用级优质不锈钢金属材料，辅助结构使用绿色环保材料，不易破损和老化，易于维修保养,可直接用酒精清洗消毒。 4、剂量精确，金属枪头，更换方便，每套附带5只以上备用枪头。计量准确度：全容量误差≤±3%， 剂量调节：0.2～5ml连续可调，调节简便。 5、手持式，可单手使用，便于携带，适于小批量免疫，疫苗稀释后一次完成免疫量100-150头份。 6、产品性能参数：灌注器锥头与注射针配合紧密，在承受0.30MPa的水压时，锥头与注射针（灌药管）结合处20s内不得有水渗漏；灌注器在稀释、吸取疫苗瓶残留液、灌注的使用状态下，密合性应良好，在承受0.2MPa水压时，各胶管连接部位、换向阀、密封部位、灌药管（注射头）、活塞密封圈与容量筒内壁配合处10s内不得有水渗漏。灌注器的储液瓶在使用状态下，密合性应良好，不得有渗漏。灌注器在使用状态下，活塞密封圈与容量筒内壁抽吸灵活，无卡滞。 |
| 20 | 乳胶手套 | 中号，30双/盒 | 盒 | 50 | 独立包装，乳胶，无粉，乳白色。 |
| 21 | 一次性实验服 | 实验服 | 套 | 50 | 1、款式新颖，穿着舒适、方便，替代传统白大褂。 2、做工精细，前襟拉链，左胸口袋，右下摆口袋，滚条接缝。 *3、传染性介质实验服，符合EN14126标准，可以有限防止液体化学品的轻微喷溅，给实验室操作人员更贴心的防护。 *4、提供生产厂家针对本项目的专项授权书原件. |

注意：

1、标★的技术参数项目为重要参数要求，必须满足，不满足者按废标处理。

2、标★的招标产品为重要产品，必须按要求提供投标授权书，以确保保质保量供应产品，未能提供投标授权书其投标将按无效投标处理。

3、供应商所投★防护服的生产厂家须有防护服医疗器械注册证。

四、供应商资质要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须具有独立法人资格，有效营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）。

3、投标人须提供法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证。

4、投标人须是具有相应生产能力的厂家或经销商，若为经销商，需要提供标注★产品制造商针对本项目的授权书原件。

5、投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

6、投标人依法缴纳社会保障资金的证明、依法纳税证明、财务报告或财务报表、在经营活动中没有重大违法记录声明。

7、本项目不接受联合体投标。

五、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取（本询价公告即询价文件）。

4、询价文件售价：300元/份。

六、报价文件接收信息

1、报价文件接收截止时间：2017年7月3日9时00分

2、报价文件接受地点： 温县公共资源交易中心

3、报价文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本陆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋密封并加盖公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

（4）其他有关事项

1、供应商应携带营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）、若为经销商，需要提供标注★产品制造商针对本项目的授权书原件、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、投标人保证书（应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉）、保证金缴款凭证，依法缴纳社会保障资金的证明、依法纳税证明、财务报告或财务报表、在经营活动中没有重大违法记录声明。（ 以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

2、询价保证金：保证金的金额贰仟元整（2000.00元）；保证金的形式：企业账户转帐。

开    户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账    号：100435110440010001

递交时间：供应商必须于2017年6月30日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还；在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。

七、询价开标时间及地点

1、询价开标时间：2017年7月3日9时00分

2、询价开标地点：温县公共资源交易中心

3、投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用，交货地点为用户指定地点。

4、本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式七份的报价文件。

八、询价会程序

- 宣布会议纪律

- 介绍出席开标会议的采购人与监督代表及供应商

- 供应商互验密封情况

- 唱标

九、组建询价小组

询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐1名成交候选供应商名单；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十一、评审办法：最低评标价法

这里的最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

十二、评审：

被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十三、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现偏离的；

4、未提交询价文件资料费和保证金的；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十四、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十五、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果在原询价公告发布媒体进行公告。

十六、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十七、合同签订

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、付款方式：验收合格后，到温县财政局办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 95 %；剩余5%作为质保金，无质量问题满一年后一次性付清。本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

3、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十八、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

十九、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十、本次采购项目联系事项

1、采 购 人：温县农林局

联 系 人：张先生

联系电话：18339726658

联系地址：温县

2、采购代理机构：河南智远工程管理有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：0391-2930299/13462804561

本项目联系地址：焦作市解放区民主中路82号院内（三维东门对面）南楼一楼

3、监督单位：温县财政局

电    话： 0391-6197778

2017年6月28日